## Sheet1
编号 | 功能 | 测试内容 | 测试方案 | 测试结果
1 | 通讯功能 | 1、电压型 参数的批量读写
2 |  | 2、电流型 参数的批量读写
3 |  | 3、RS485型 参数的批量读写
4 | 升级功能 | 1、电压型 压力变送器升级
5 |  | 2、电流型 压力变送器升级
6 |  | 3、RS485型 压力变送器升级
7 |  | 4、各个工装板卡的软件升级功能
8 | 板卡校准功能 | 1、工装校准板的校准 | 用经过校准的ConST685测量校准板的真值，并将真值写入校准板，重新断电/上线后，确认真值有效写入。
9 |  | 2、功能板的校准 | 1、用经过校准的工装板校准功能板(一托盘) 2、用ConST685测量MC6的电压和电流输出值，电压选取0V、5V、10V，电流选取4mA、12mA、20mA，用ConST685测量的值作为标准值 3、用MC6给一托盘板卡出数，确认校准后的误差。
10 | 系统级硬件测试 | 1、电压型变送器 | 实装一托盘变送器，单独校准变送器的电信号，校准后用ConST685出数，单独验证电信号指标
11 |  | 2、电流型变送器 | 实装一托盘变送器，单独校准变送器的电信号，校准后用ConST685出数，单独验证电信号指标
12 |  | 3、RS485型变送器 | 实装一托盘压力变送器，长时间通讯，验证通讯的稳定性
13 | 实际标定