## Slide 1: A20标定系统拓扑

## Slide 2
PC
24口串口服务器
工装板1
模块1
工装板1
模块1
工装板1
模块1
工装板1
模块1
校准板
网线
串口
应用程序：MODBUS-RTU 升级：CPPIV3
标定系统任务：
1-控制工装板进行模块扫描；
2-校准工装板
3-校准校准板
4-模块升级；
5-标定模块；
6-控制标准器（860）
7-控制温箱
校准工装板：1-读取校准板的标准值；
2-依次校准16各工装板
校准校准板：标准器685；单独做一个功能模块；校准周期3月；
校准内容：电压0点和满度，电流0点和满度；

## Slide 3
信号采集箱
PC
24口串口服务器
工装板1
模块1
工装板1
模块1
工装板1
模块1
工装板1
模块1
校准板
网线
串口
应用程序：MODBUS-RTU 升级：CPPIV3
温箱